{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,1,28,4]]}
["横河、红旗煤矿通防仪器仪表性鉴定预算"]
["序号","仪器仪表名称","鉴定期限","证书","预算/元（单价)","备注"]
[1,"直读式粉尘测量仪","一年一次","计量鉴定证书",{"v":620,"d":"620.00"}]
[{"$nulls":3},"计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":690,"d":"690.00"}]
[2,"个体粉尘采样器","一年一次","计量鉴定证书",{"v":300,"d":"300.00"}]
[{"$nulls":3},"计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":414,"d":"414.00"}]
[3,"氧气测定器","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":220,"d":"220.00"}]
[4,"一氧化碳测定器","半年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":220,"d":"220.00"}]
[5,"甲烷氧气两用仪","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":450,"d":"450.00"}]
[6,"矿用风速表","半年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":200,"d":"200.00"}]
[7,"光干涉甲烷测定器0-100","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":230,"d":"230.00"}]
[8,"光干涉甲烷测定器0-10","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":230,"d":"230.00"}]
[9,"便携式甲烷测定器","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":195,"d":"195.00"}]
[10,"光干涉式甲烷测定器","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":230,"d":"230.00"}]
[11,"空盒气压表","一年一次","计量鉴定证书",{"v":480,"d":"480.00"}]
[12,"气象色谱仪","一年一次","计量鉴定证书",{"v":900,"d":"900.00"}]
[13,"矿用温度计","一年一次","计量鉴定证书",{"v":120,"d":"120.00"}]
[14,"红外二氧化碳测定器","一年一次","计量鉴定证书",{"v":230,"d":"230.00"}]
[15,"玻璃浮子流量计","一年一次","计量鉴定证书",{"v":220,"d":"220.00"}]
[16,"氢气测定器","一年一次","计量鉴定证书",{"v":430,"d":"430.00"}]
[17,"电子天平","一年一次","计量鉴定证书",{"v":650,"d":"650.00"}]
[18,"多参数气体测定器","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书二氧化碳只要计量鉴定证书",{"v":1050,"d":"1050.00"}]
[19,"机械式风表","半年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":200,"d":"200.00"}]
[20,"电子风表","一年一次","计量鉴定证书和安全检测证书",{"v":200,"d":"200.00"}]
[21,"粉尘采样器","一年一次","计量鉴定证书",{"v":300,"d":"300.00"}]
[22,"矿用本质安全型噪声监测仪","一年一次","计量鉴定证书",{"v":320,"d":"320.00"}]
["2025-01-08"]
[]
[null,"\n\n\n\n\n                                 供应商单位全称（盖章）：\n\n                                 法定代表人或授权人代理人（签字）：\n\n                                 联系方式：\n                                  \n                                                 年   月    日"]